{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目计价表(带分部)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目计价表(带分部)","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,4],[0,5,2,5],[0,6,0,8],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[29,0,29,6],[30,0,30,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）","",""]
["","","","","","","综合单价","合价","其中"]
["","","","","","","","","暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"030404017001","配电箱","1.名称:配电箱","台",1]
[2,"030412005001","荧光灯","1.名称:洁净荧光灯LED\r\n2.规格:300*1200\r\n3.安装形式:吸顶","套",19]
[3,"030404034001","照明开关","1.名称:单联单控开关","个",5]
[4,"030404034002","照明开关","1.名称:双联单控开关","个",2]
[5,"030404035001","插座","1.名称:五孔插座","个",27]
[6,"030408001001","电力电缆","1.型号:VV-5*4","m",45]
[7,"030411004001","配线","1.型号:BV-2.5mm2","m",200]
[8,"030411004002","配线","1.型号:BV-4mm2","m",500]
[9,"030411001001","配管","1.材质:KBG穿线管\r\n2.规格:DN20","m",80]
[10,"030411006001","接线盒","1.名称:暗装接线盒","个",30]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"措施项目"]
[11,"031301017001","脚手架搭拆",null,null,1]
[null,null,"分部小计"]
{"$rows_empty":11}
["本页小计","","","","","",""]
["合   计","","","","","",""]