{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目计价表(带分部)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目计价表(带分部)","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,4],[0,5,2,5],[0,6,0,8],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[25,0,25,6],[26,0,26,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）","",""]
["","","","","","","综合单价","合价","其中"]
["","","","","","","","","暂估价"]
[null,"A.8","门窗工程"]
[1,"010802002001","成品钢制门","1.门代号及洞口尺寸:900*2100\r\n2.门材质:成品洁净钢制门","樘",5]
[2,"011501001001","柜台","1.台柜规格:2400*950*800，含水槽","m",2.4]
[3,"011208001001","柱（梁）面装饰","1.包柱，木龙骨石膏板铝板面层","m2",2.4]
[4,"010807001001","金属窗","1.双层洁净密封窗，不锈钢内框","m2",34]
[5,"010807003001","金属百叶窗","1.铝合金百页窗","m2",34]
[null,null,"分部小计"]
[null,"A.9","屋面及防水工程"]
[6,"010901002001","屋面板","1.50厚单面玻镁手工岩棉彩钢夹芯板\r\n2.铝合金槽钢及密封","m2",175]
[null,null,"分部小计"]
[null,"A.12","墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程"]
[7,"011210006001","隔断","1.240mm双面环保材料","m2",44]
[8,"011210006002","隔断","1.50厚手工岩棉彩钢夹芯板扬子江板","m2",310]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"措施项目"]
[null,null,"分部小计"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["本页小计","","","","","",""]
["合   计","","","","","",""]